Ek-3

LABORATUVARDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ

ALET, EKİPMAN VE FİZİKİ MEKÂN STANDARTLAR.

1) Laboratuvar üç ana bölümden oluşur. Bu laboratuvarlar ve sahip olması gereken asgari donanımlar aşağıda belirtilmiştir.

- Numune kabul kayıt laboratuvarı:

- Buğday, arpa, çavdar tohumlukları konusunda yetki alacak laboratuvarlar için 18 kanallı mekanik (konik) bölücü ve toprak bölücü,

- Mısır, ayçiçeği, pancar (kaplanmış hariç), pamuk (havlı hariç)  vb. endüstri bitkileri tohumlukları konusunda yetki alacak Laboratuvarlar için elektrikli(Santrifüj) bölücü veya 18 kanallı toprak bölücü,

- Çimler, küçük taneli sebze vb türlerin tohumlukları konusunda yetki alacak laboratuvarlar için en az 18 kanallı toprak bölücü,

- Terazi  (iri tohumlar için 0,01 hassasiyette en az 2,5 kg tartım yapabilen; küçük tohumlar için 0,0001 hassasiyette en az 300 gr tartım yapabilen ) uygun bir zemin üzerinde sabit olacaktır,

- Numune bölmeye uygun en az 2 m2 tezgâh,

- Şeker pancarı tohumlukları konusunda yetki alacak laboratuvarlar için pancar eleme makinası,

- Şahit numunelerinin saklanacağı ısı ve nem ayarı yapılabilen içerisinde raf sistemi olan +10 °C numune saklama odası,

- Laboratuvar çalışma ve alet ekipmanların bakım ve kullanım talimatları ile yıllık numune kayıt kabul defteri,

- Safiyet laboratuvarı:

- Üstten aydınlatmalı Sterezoom mikroskop (en az 70 x büyütme oranı)

- Aydınlatmalı büyüteç

- Terazi  (iri tohumlar için 0,01 hassasiyette en az 1 kg tartım yapabilen; küçük tohumlar için 0,0001 hassasiyette en az 200 gr tartım yapabilen ) uygun bir zemin üzerinde sabit olacaktır,

- Safiyet laboratuvarı çalışma ve alet ekipmanların bakım ve kullanım talimatları ile yıllık safiyet kayıt kabul defteri,

- Tohum koleksiyonu (nem ve böcek zararını önleyecek şekilde cam tüp, kavanoz vb. içerisinde)

- Üstten aydınlatma düzeneği bulunan çalışma masası

- Çimlenme Laboratuvarı:

- En az 2 adet çimlendirme ortamı (çimlendirme dolabı veya odası)

- Tohum sayma düzenekleri (vakumlu, otomatik, sayma tahtaları vb.)

- Çimlendirme kapları,

- Saf su elde cihazı

- Standartlara uygun ve özellikleri belirlenmiş (Ph , iletkenlik, su tutma kapasitesi vb.) büyüme ortamları

- Çimlenme Laboratuvarı çalışma ve alet ekipmanların bakım ve kullanım talimatları ile yıllık çimlenme kayıt kabul defteri,

- Beherglas, pens, petri kutusu vb. küçük laboratuvar malzemeleri.

- Hassas terazi (0.01 gr hassasiyette 200 gr. tartım yapabilen)

- Desikatör.

2) Her üç laboratuvarın ayrı ayrı bölüm veya odalar halinde olması esastır. Her üç laboratuvarın tek salonda toplanması halinde toplam ebadı çimlendirme ortamları hariç, en az 40 m2 olan salon üç laboratuvara padok veya benzeri bir sistemle bölünür.

3) Laboratuvarlarda, laboratuvar alanı dışında sonuçların değerlendirileceği bir değerlendirme odası(büro), arşiv ve jeneratör bulunmalıdır.

4) Laboratuvarda verilerin depolandığı yeterli sayıda bilgisayar ve yazıcı olmalıdır,

5) Nem tayini yetki devredilecek kuruluşlardan etüv, desikatör, çalışılacak türe uygun tohum öğütücü (değirmen) bulundurması şartı aranır.

6) Her yıl tohum ayırmada kullanılan bölücülerin doğrulaması, kullanılan diğer tüm laboratuvar alet ve cihazlarının kalibrasyonlarının yaptırılması.