## Sayfa1
GIDA KONTROL VE LABORATUVARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Mineral AnalizlerindeMetot Birlikteliği Performans Kriterleri (24.02.2023)
| Analizin Adı | Ürün Grubu | Metot* | Çalışma yapılacak ürün grupları*** | Tekrarlanabilirlik | Tekrarüretilebilirlik | Doğrusallık | Gerçeklik | Ölçüm Limiti | Tespit Limiti | Ölçüm belirsizliği
1 | Alüminyum Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 D, SM 3113 B, TS EN ISO 11885, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, SM 3030 K, TS EN ISO 15587-2, EPA 200.7 TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, TS 3606, AOAC 999.10 NMKL 186 + | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, TS 3606, AOAC 999.10, EN 15510, NMKL 161, AOAC 985.35, AOAC 986.15, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
2 | Arsenik Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, SM 3030 K, TS EN ISO 15587-2, SM 3113 B, EPA 200.7 , TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 166, TS 14627, TS 3606, AOAC 999.10 NMKL 186, DS EN 15763, NMKL 161, AOAC 986.15, AOAC 2015.01 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | EN 16206, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, TS 3606, AOAC 999.10, EN 15510, NMKL 161, TS EN 15550, AOAC 986.15 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kağıt Esaslı Gıda ile temas eden maddeler | NMKL 161, NMKL 186, TS EN 647, TS EN 12498 | Bir Ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Boyar Maddeler** | AP (89) 1 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
3 | Bakır Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 B, SM 3113 B, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | TS 14084, NMKL 161, AOAC 967.08, 999.10, 966.16, TS EN 15763, NMKL 186, TS 3606 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS 14084, NMKL 161, TS EN 15621, ISO 27085 NMKL 186, AOAC 985.35, 999.10, TS 3606, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
4 | Bor Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 186, NMKL 161, AOAC 999.10, TS 3606, EN 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, NMKL 161, AOAC 999.10, TS 3606 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
5 | Civa Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 7473, SM 3112 , EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885, EPA 200.8 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | EN 13806, NMKL 186, DS EN 15763, EPA 7473, AOAC 999.10, TS 3606, NMKL 170, AOAC 974.14, AOAC 971.21, AOAC 977.15, AOAC 2015.01, DS EN 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kağıt Esaslı Madde ve Malzemeler | TS EN 645, TS EN 647, TS EN 12498 | Bir ürün1 | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Boyar Maddeler** | AP (89) 1 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS EN 16277, NMKL 186, EPA 7473, AOAC 999.10, TS 3606, NMKL 170, ISO 27085, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
6 | Çinko Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 B, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | TS 14084, NMKL 161, AOAC 999.10, TS 3606 NMKL 186, AOAC 967.08, AOAC 966.16, TS 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS 14084, NMKL 161, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10, TS 3606, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
7 | Demir Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 B, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, TS EN ISO 11885, EPA 200.7 , TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | TS 14084, NMKL 161, NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 966.16, TS EN 15763, ISO 27085, AOAC 967.08 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS 14084, NMKL 161, AOAC 999.10, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
8 | Fosfor Tayini | Kullanım suyu | TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, TS EN ISO 11885, EPA 1637, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 995.11, AOAC 986.24, NMKL 161, NMKL 57 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS ISO 6491 (Spektro), TS EN 15621, ISO 27085 NMKL 186, AOAC 999.10, NMKL 161, AOAC 993.31, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
9 | Gümüş Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 D, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 186, AOAC 999.10, | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
10 | Kalay Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 D, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL 191, NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 999.07, AOAC 985.16, AOAC 966.16, NMKL 161, NMKL 190, EN 15763, TS EN 17053 | Karma Yem ve Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 191, NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 999.07, AOAC 985.16, AOAC 966.16, NMKL 161, NMKL 190, EN 15763, TS EN 17053 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
11 | Kalsiyum Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 D, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, TS EN ISO 11885, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186, TS EN 14082, AOAC 999.10, TS EN 1134, AOAC 966.16, EN 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
12 | Kadmiyum Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 B, SM 3113 B, EPA 200.8 TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161,NMKL 186, TS EN 15763, AOAC 999.10, TS EN 14083, ISO 27085, AOAC 2015.01 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | DS EN 15550, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, DS EN 15763, AOAC 999.10, AOAC 986.15, TS EN 14083, NMKL 161, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Cam Esaslı Malzeme | ISO 6486-1, TS EN 1388-1/2, ISO 7086-1 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Seramik Esaslı Malzeme | TGK 2012/30, NMKL 94, ISO 4531-1,ISO 6486-1 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Boyar Maddeler** | AP 89 (1) | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kağıt Esaslı Gıda ile temas eden maddeler | NMKL 161, NMKL 186, TS EN 645, TS EN 647, TS EN 12498 | Bir ürün1 | X | X | X | X | X | X | X
13 | Kobalt Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3113- B, EPA 200.8 TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | AOAC 999.10, NMKL 161, ISO 27085, NMKL 186 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621, ISO 27085, AOAC 999.10, NMKL 186, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
14 | KromTayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 B, SM 3113 B, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186 AOAC 999.10, EN 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Boyar Maddeler** | AP 89 (1) | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kağıt Esaslı Gıda ile temas eden maddeler | NMKL 161, NMKL 186 | Bir ürün1 | X | X | X | X | X | X | X
15 | Kurşun Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 B, SM 3113 B, EPA 200.8, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186, DS EN 15763, AOAC 999.10, TS EN 14083, ISO 27085, OIV-MAAS322-12:R2006, TS 3606, TS 4888, TS EN 13805, TS EN 14083, AOAC 2015.01 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | DS EN 15550, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 986.15, TS EN 14083, NMKL 161, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Cam Esaslı Malzeme | ISO 6486-1, TS EN 1388-1/2, ISO 7086-1 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kağıt Esaslı Malzeme | NMKL 161, NMKL 186, AOAC 999.10, TS EN 14083, ISO 27085, TS EN 645, TS EN 647, TS EN 12498 | Bir ürün1 | X | X | X | X | X | X | X
|  | Boyar Maddeler** | AP 89 (1) | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Seramik Esaslı Malzeme | TGK 2012/30, NMKL 94, TS EN 1388-1/2, ISO 4531-1, ISO 6486-1 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
16 | Magnezyum Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, SM 3111 B, TS EN ISO 11885, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186, AOAC 999.10, TS EN 14082, AOAC 966.16, EN 15763, TS 3606, TS 4888, TS 4887 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621,ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
17 | ManganTayini | Kullanım suyu | EPA 1637, EPA 200.8, SM 3113 B, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186 , AOAC 999.10, EN 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
18 | Nikel Tayini | Kullanım suyu | EPA 1637, EPA 200.8, SM 3113 B, SM 3111 B, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.7 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186 , AOAC 999.10, NMKL 139, EN 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
19 | PotasyumTayini | Kullanım suyu | EPA 1637, SM 3111 B, EPA 200.8, TS EN ISO 11885, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 966.16, TS EN 14082, EN 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
20 | Silisyum Tayini | Gıda ve Gıda Katkı | ISO 14869-1, NMKL 186 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kullanım suyu | EPA 200.8 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | ISO 14869-1, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
21 | Selenyum Tayini | Kullanım suyu | TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | TS EN 14627, NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 966.16, AOAC 986.15, NMKL 161, EN 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Boyar Maddeler** | AP 89 (1) | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS EN 14627, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, NMKL 161, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
22 | SodyumTayini | Kullanım suyu | EPA 1637, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8. SM 3111 B, TS EN ISO 11885, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 966.16, TS EN 14082, EN 15763 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
23 | Titanyum Tayini | Gıda ve Gıda Katkı | ISO 14869-1, AOAC 970.36, NMKL 186 | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | ISO 14869-1, TS EN 17053 | Karma Yem+Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kullanım suyu | EPA 200.8 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kağıt Esaslı Malzeme | NMKL 186, TS ISO 5647 | Bir ürün1 | X | X | X | X | X | X | X
24 | Antimon | Kullanım suyu | SM 3111D, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | TS EN 17053 | Karma Yem ve Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Boyar Maddeler** | AP 89 (1) | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | AOAC 999.10, EN 15763, NMKL 186, | Gıda+Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Malzeme | AP 89(1), TS EN 13130-1 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
25 | Baryum | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Boyar Maddeler** | AP 89 (1) | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 966.16, TS EN 14082, EN 15763 | Gıda ve Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10 + TS EN 17053 | Karma Yem ve Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kullanım suyu | TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.8, EPA 200.7 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
26 | Berilyum | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 186 | Gıda ve Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL 186 | Karma Yem ve Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kullanım suyu | TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.7, TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
27 | Molibden | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 161, NMKL 186, AOAC 999.10, AOAC 966.16, TS EN 14082, EN 15763 | Gıda ve Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161, TS EN 15621, ISO 27085, NMKL 186, AOAC 999.10, TS EN 17053 | Karma Yem ve Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kullanım suyu | TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.7 , TS EN ISO 15587-2, TS EN ISO 11885 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
28 | Vanadyum | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 186 | Gıda ve Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL161 | Karma Yem ve Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kullanım suyu | EPA 1637, TS EN ISO 17294-1/2, EPA 200.7 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
29 | Lityum | Kullanım suyu | EPA 200.8 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | Metals and Alloys Used in Food Contact Materials and Articles | Metal Esaslı Madde ve Malzemeler | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 186 | Gıda ve Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL 186 | Karma Yem ve Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
30 | Evropyum | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
31 | Gadolinyum | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
32 | Terbiyum | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
33 | Talyum | Kullanım suyu | EPA 200.8 | Bir ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda ve Gıda Katkı | NMKL 186 | Gıda ve Gıda Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem ve Yem Katkı | NMKL 186 | Karma Yem ve Yem Katkı | X | X | X | X | X | X | X
|  | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
34 | Lantan | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme | TS EN 1186-1, TS EN 13130-1 | Plastik Esaslı Madde ve Malzeme (Gıda Benzeri - %3 Asetik Asit) | X | X | X | X | X | X | X
35 | İnorganik Arsenik | Gıda | EN 16802 | Gıda | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem | EN 17374 | Karma Yem | X | X | X | X | X | X | X
36 | İnorganik Arsenik Türleri Analizi Arsenit (As III) | Gıda | EN 16802 | Gıda | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem | EN 17374 | Karma Yem | X | X | X | X | X | X | X
37 | İnorganik Arsenik Türleri Analizi Arsenat (As V) | Gıda | EN 16802 | Gıda | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem | EN 17374 | Karma Yem | X | X | X | X | X | X | X
38 | Organik Arsenik Türleri Analizi Arsenobetain (AB) | Gıda | EN 16802 | Gıda | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem | EN 17374 | Karma Yem | X | X | X | X | X | X | X
39 | Organik Arsenik Türleri Analizi Dimetil Arsenik Asit (DMA) (IC-ICP-MS) | Gıda | EN 16802 | Gıda | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem | EN 17374 | Karma Yem | X | X | X | X | X | X | X
40 | Organik Arsenik Türleri Analizi Monometil Arsenik Asit (MMA) (IC-ICP-MS) | Gıda | EN 16802 | Gıda | X | X | X | X | X | X | X
|  | Yem | EN 17374 | Karma Yem | X | X | X | X | X | X | X
41 | İyot | Gıda | FDA 4.13, EN 15111 :2007 | Gıda | X | X | X | X | X | X | X
44 | Meyve/Pulp Oranı | Meyve Suları ve Meyve Nektarı | Ürün Standardı | Hesaplama
* Metotta Belirtilmeyen mineraller ve ürün grupları için metot adı olarak işletme içi yazılmalı ve referans olarak ilgili metot gösterilmelidir. Burada belirtilmeyen ancak uluslararası geçerliliği olan metotlar da kullanılabilir
**Sadece Gıda ile Temas Eden Plastik Malzelerde Kullanılan Boyar Maddeler
*** Gıda ürün grubunda çalışma yapılırken bir adet bitkisel ürün grubunda, bir adet hayvansal ürün grubunda çalışma yapılmalıdır. Gıda için seçilen matrikslerden bir tanesi yüksek yağ içeren ürün grubu olmalıdır.
Her bir matrikste tek seviyede çalışma yapılabilir. Çalışmalar gıdalar ve yemlerde düşük seviye ve gıda ve yem katkıdalarında yüksek seviyede yapılabilir.
1 Gıda için yapılmış çalışma varsa kağıt için ilave çalışma yapılmayabilir.